Утверждаю:

Председатель комитета

Тульской области по тарифам

__________________Д.А. Васин

«_____» ______________2014 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок»

на 2015 год

водоснабжение и водоотведение

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт программы

2. Цели и задачи программы

3. Планируемый объем подачи питьевой воды и оказания услуг по водоотведению

4. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на снижение потерь питьевой воды и улучшение качества оказания услуг в сфере водоотведения.

5. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок»

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения

8. Расчет эффективности производственной программы

9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

11. Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости разработки программы

12. Сроки и механизм реализации программы

13. Организация управления и контроля

14. Контроль исполнения программы

1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование регулируемой организации | ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок» |
| --- | --- |
| Местонахождение (юридический и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, официальный сайт организации) | 301275, Тульская область, Киреевский район, пос.Стахановский тел/факс:(4872)48-43-79 email: bzstz 07@mail.ru офиц.сайт: www.bzstz.ru |
| Организационно-правовая форма, ИНН/КПП, ОГРН, система налогообложения | открытое акционерное общество 7128003449/ 712801001, 1027700132195 обычная система налогообложения |
| Вид деятельности | производство строительных металлоконструкций |
| Муниципальный район, муниципальное образование, на территории которого действует организация | МО Киреевский район |
| Руководитель организации (должность, ФИО, телефон) | Генеральный директор Умудумов Илья Владимирович, тел. :(4872)48-43-79 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, местонахождение | Комитет Тульской области по тарифам г. Тула, пл. Ленина, д.2 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2015 – 31.12.2015 |

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Цели программы | - обеспечение технической надежности систем водоснабжения и водоотведения; - обеспечение потребителей питьевой водой и услугами водоотведения надлежащего качества в необходимом объеме в пределах производственных мощностей; - обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования; - сокращение потерь и неучтенных расходов питьевой воды при ее транспортировке |
| --- | --- |
| Задачи программы | 1. Проведение ремонтных и профилактических работ на водопроводных и канализационных сетях 2. Разработка мероприятий по снижению потерь питьевой воды 3. Выполнение мероприятий по повышению эффективности работы предприятия |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | Ожидаемый отпуск питьевой воды всем категориям абонентов составит: Всего - 49,700 тыс.м3 В т.ч. население – 27,460 тыс.м3 бюджетные организации – - прочие потребители – 22,240 тыс.м3 Оказание потребителям услуг по водоотведению составит: Всего - 40,379 тыс.м3 В т.ч. население – 18,139 тыс.м3 бюджетные организации – - прочие потребители – 22,240 тыс.м3 |

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

3.1 Баланс водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1. | Водоподготовка |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс.м3 | 49,7 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс.м3 |  |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс.м3 | 49,7 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м3 | 49,7 |
| 3. | Транспортировка питьевой воды | тыс.м3 |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 49,7 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс.м3 | 49,7 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс.м3 |  |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс.м3 |  |
| 3.2 | Потери воды | тыс.м3 |  |
| 3.3 | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м3 |  |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс.м3 | 49,7 |
| 6. | Отпуск питьевой воды | тыс.м3 | 49,7 |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.м3 | 49,7 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс.м3 | 22,2 |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс.м3 | 27,5 |
| 6.4 | по абонентам | тыс.м3 | 49,7 |
| 6.4.1.1 | потребителям | тыс.м3 | 27,5 |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс.м3 | 22,2 |

3.2 Баланс водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием сточных вод |  | 36,7 |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м3 | 36,7 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс.м3 | 36,7 |
| 1.2 | По категориям сточных вод: | тыс.м3 |  |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс.м3 |  |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс.м3 | 18,1 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс.м3 |  |
| 1.3 | по абонентам | тыс.м3 | 18,6 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс.м3 |  |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс.м3 |  |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс.м3 |  |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс.м3 |  |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м3 |  |
| 2.1 | на собственные очистные сооружения | тыс.м3 |  |
| 2.2 | другим организациям | тыс.м3 |  |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.м3 | 36,7 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 |  |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс.м3 | 36,7 |

Генеральный директор

ОАО «БзСТЗ»                                                                               И.В. Умудумов

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1 водоснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребнос-ти тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях | шт. | 6 | 43,1 | снижение потерь питьевой воды |
| 2. | Ремонт и промывка накопительных резервуаров | шт. | 2 | 56,2 | улучшение качества питьевой воды |
|  | Итого: |  |  | 99,3 |  |

4.2 водоотведение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребнос-ти тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт смотровых колодцев и канализационных люков | шт. | 2 | 20,8 | предотвра-щение сброса сточных вод на рельеф местности |
| 2. | Промывка канализационных сетей гидравлическим способом | п.м | 150 | 37,1 | предотвра-щение засора централизо-ванной системы водоотвде-ния |
|  | Итого: |  |  | 57,9 |  |

Генеральный директор

ОАО «БзСТЗ»                                                                               И.В. Умудумов

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1 водоснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребнос-ти тыс.руб. | Экономи-ческий эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | шт. | 5 | 1,3 | 1,8 |
|  | Итого: |  |  | 1,3 | 1,8 |

5.2 водоотведение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребнос-ти тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | шт. | 3 | 0,8 | 1,1 |
|  | Итого: |  |  | 0,8 | 1,1 |

Генеральный директор

ОАО «БзСТЗ»                                                                               И.В. Умудумов

6. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

6.1 водоснабжение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные расходы | тыс.руб. | 442,4 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс.руб. | 104,0 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | тыс.руб. | 104,0 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс.руб. | 43,1 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб. | 295,4 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 225,0 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 70,4 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 99,3 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 99,3 |
| 3. | Административные расходы | тыс.руб. |  |
| 4. | Сбытовые расходы гарантирующих поставщиков | тыс.руб. |  |
| 5. | Амортизация | тыс.руб. |  |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к централизованной системе водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. |  |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. |  |
| 7. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 11,1 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1,0 |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водными объектами | тыс.руб. | 10,1 |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 8,7 |
| 8.1 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс.руб. |  |
| 8.3 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. |  |
| 9. | ИТОГО НВВ | тыс.руб. | 561,6 |
| 10. | Годовой объем | тыс.м3 | 49,70 |
| 11. | Тариф | руб/м3 | 11,30 |
| 12. | Тариф для населения | руб/м3 | 13,33 |

6.2 водоотведение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные расходы | тыс.руб. | 232,4 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс.руб. |  |
| 1.2.1 | Электроэнергия | тыс.руб. |  |
|  | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс.руб. | 20,4 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб. | 208,1 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 158,5 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 49,6 |
| 1.7.3 | Контроль качества сточных вод |  | 3,9 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 57,9 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 57,9 |
| 3. | Административные расходы | тыс.руб. |  |
| 4. | Сбытовые расходы гарантирующих поставщиков | тыс.руб. |  |
| 5. | Амортизация | тыс.руб. |  |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. |  |
| 7. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 1,5 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1,5 |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водными объектами | тыс.руб. |  |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 7,3 |
| 8.1 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методический указаний |  | 7,3 |
| 9. | ИТОГО НВВ | тыс.руб. | 299,1 |
| 10. | Годовой объем | тыс.м3 | 36,70 |
| 11. | Тариф | руб/м3 | 8,15 |
| 12. | Тариф для населения | руб/м3 | 9,62 |

Генеральный директор

ОАО «БзСТЗ»                                                                               И.В. Умудумов

7. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| №№ п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для измерения | Ед.изм. | Плановые показатели значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | ед. |  |
|  |  | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. |  |
|  |  | общее количество отобранных проб. | ед. | 5 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | ед. |  |
|  |  | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. |  |
|  |  | общее количество отобранных проб. | ед. | 7 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км |  |
|  |  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. |  |
|  |  | протяженность водопроводной сети | км | 4,85 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 100,0 |
|  |  | объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 49,70 |
|  |  | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 49,70 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,62 |
|  |  | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе | кВт*ч | 30,76 |
|  |  | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 49,70 |
| Водоотведение |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | ед. |  |
|  |  | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | ед. |  |
|  |  | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ед. | 36,70 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км |  |
|  |  | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. |  |
|  |  | протяженность канализационных сетей | км | 1,8 |
| 3 | Целевые показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | - |
|  |  | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе | кВт*ч |  |
|  |  | общий объем транспортируемых сточных вод | куб.м | 36,70 |

Генеральный директор

ОАО «БзСТЗ»                                                                               И.В. Умудумов

8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

8.1 водоснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость электроэнергии при использовании электрических ламп накаливания на энергосберегающие | кВтч | 525,6 | 5,0 | 2,6 |
| 2. | Стоимость электроэнергии при использовании энергосберегающих ламп | кВтч | 160,6 | 5,0 | 0,8 |
|  | Экономический эффект: |  |  |  | 1,8 |

8.2 водоотведение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребнос-ти тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость электроэнергии при использовании электрических ламп накаливания на энергосберегающие | кВтч | 315,4 | 5,0 | 1,6 |
| 2. | Стоимость электроэнергии при использовании энергосберегающих ламп | кВтч | 96,4 | 5,0 | 0,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,1 |

9. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

9.1 водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ тыс.руб.без НДС | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях | шт. | 5 | 15,0 | - обеспечение потребителей питьевой водой надлежащего качества в необходимом объеме в пределах производственных мощностей; - обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем коммунального водоснабжения муниципального образования; - сокращение потерь и неучтенных расходов питьевой воды при ее транспортировке |
| 2 | Диагностика электрооборудования на насосной стации II подъема | услуга | 1 | 35,0 |  |
| 3 | Лабораторное исследование проб артезианской воды | шт. | 4 | 24,6 |  |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации | услуга | 1 | 8,4 |  |
| 5 | Экологические услуги (информационно-консультационные услуги) |  |  | 80,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 163,0 |  |

9.2 водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ тыс.руб.без НДС | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 2 | 7,9 | - обеспечение потребителей услугой по водоотведению в необходимом объеме в пределах производственных мощностей; - обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем коммунального водоотведения муниципального образования; - сокращение аварийных ситуаций при транспортировке хозбытовых стоков |
| 2 | Гидрологические сведения по ручью из пос.Стахановский |  |  | 23,9 |  |
| 3 | Информационно-консультационные услуги по оценке рыбохозяйственного значения водного объекта |  |  | 42,5 |  |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации | услуга | 1 | 8,4 |  |
| 5 | Лабораторное исследование проб сточных вод |  |  | 12,3 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 95,0 |  |

10. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Обеспечение удовлетворительного уровня  эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, при котором количество жалоб, поступающих от потребителей, сведется к минимуму.

11. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Одной из основных задач жилищной политики РФ является обеспечение благоприятных условий проживания и доступности коммунальных услуг.

ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок» обеспечивает питьевой водой и принимает хозбытовые стоки от населения пос.Стахановский. Численность жителей, пользующихся услугой водопотребления – 445 чел., услугой водоотведения – 86 чел. Кроме того, предприятие обеспечивает собственные нужды питьевой водой и отводит хозяйственно-бытовые воды с промышленной площадки предприятия.

Протяженность водопроводных сетей составляет 4,85 км, канализационных сетей – 1,8 км. Износ сетей составляет более 80%, в замене нуждается около 4 км водопроводных сетей и 1,5 км канализационных сетей.

12. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы планируется реализовать в 2015 году.

Мероприятия программы выполняются:

- по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов систем коммунального водоснабжения, замене изношенного оборудования силами персонала  ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок»

- по разработке мероприятий по снижению потерь питьевой воды и снижению расхода электроэнергии силами персонала ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок» при консультировании и технической поддержке специализированных организаций (при необходимости).

13. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТРОЛЯ

Управление исполнением программы осуществляется руководством ОАО «Болоховский завод сантехзаготовок» через подготовку, утверждение и организацию   исполнения плана мероприятий по реализации производственной программы.

14. КОНСТРОЛЬ ИСПОЛЕНИНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль исполнения программы осуществляется комитетом Тульской области по

тарифам.

Генеральный директор

ОАО «БзСТЗ»                                                                               И.В. Умудумов